课程编号          1800450068

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（二）

实验名称：          双光栅测微振动

学    院：        计算机与软件学院

指导教师：             杨巍

报告人：      黄亮铭       组号：    19

学号    2022155028     实验地点    204A

实验时间：     2023      年   12   月   06   日

提交时间：     2023      年   12   月   06   日

- 实验目的 1.了解光的多普勒频移形成光拍的原理. 2.精确测量微弱振动位移的方法. 3.测量出外力驱动音叉时的谐振曲线.

- 实验原理 1.光栅和光栅方程 光栅:平面光栅由一系列等宽、等距、平行的狭缝组成. 光程差满足波长的整数倍时,叠加为明条纹,即光栅方程,其中 d 为光栅常数, θ为衍射角,λ为波长. 2.位相光栅 当激光平面波垂直入射到争先型未向光栅,因位相光栅上不同的光密和光疏媒质部分对光波的位相延迟作用,使入射的平面波变成出射时的摺曲波阵面,如图所示.因衍射干涉作用, 在远场卡那里的光栅方程为,其中 d 为光栅常数,θ为衍射角,λ为波长. 3.位相光栅的多普勒频移 移动的位相光栅的 k 级衍射光波由一个多普勒频移. 4.光拍的获得与检测 在检测器方向上,频率不同、频率差较小的光束叠加产生光拍.光频率很高,光电检测器对高频率不能反应,只能反应下式种第四项拍频讯号.

三、实验仪器： 1.双光栅微弱振动测量仪；

四、实验内容： 1. 几何光路调整：微调半导体激光器的左右、俯昂调节手轮，让光束从安装静止光栅架的孔中心通过。调节光电池架手轮，让某一级衍射光正好落入光电池前的小孔内。锁紧激光器。 2. 双光栅调整：慢慢转动光栅架，务必仔细观察调节，使得二个光束尽可能重合。去掉观察屏，轻轻敲击音叉，在示波器上应看到拍频波。 3. 音叉谐振调节：先将“功率”旋钮置于6--7点钟附近，调节“频率”旋钮，（500Hz附近），使音叉谐振。如音叉谐振太强烈，将“功率”旋钮向小钟方向转动，使在示波器上看到的T/2内光拍的波数为10～20个左右较合适。 4. 波形调节：光路粗调完成后，就可以看到一些拍频波，但欲获得光滑细腻的波形，还须作些仔细的反复调节。稍稍松开固定静光栅架的手轮，试着微微转动光栅架，改善动光栅衍射光斑与静光栅衍射光斑的重合度，在两光栅产生的衍射光斑重合区域中，不是每一点都能产生拍频波，所以光斑正中心对准光电池上的小孔时，并不一定都能产生好的波形，有时光斑的边缘即能产生好的波形，可以微调光电池架或激光器的X-Y微调手轮，改变一下光斑在光电池上的位置，看看波形有否改善。 5. 测出外力驱动音叉时的揩振曲线：固定“功率”旋钮位置，小心调节“频率”旋钮，作出音叉的频率——振幅曲线。

五、数据记录： 组号： 19 ；姓名 黄亮铭 光栅常数： 音叉谐振频率： 组数; 频率; 波数. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

六、数据处理 以计算第一组的谐振频率的振幅为例： 组数; 频率; 波数; A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 音叉的谐振曲线：

七、结果陈述：

八、实验总结与思考题 实验总结 思考题：

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.